Krydsning af vandløb med kabler eller lignende (krydsningstilladelse)

Land og Miljø, marts 2015

Hvad er vandløb?

I vandløbsloven omfatter betegnelsen vandløb alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande.

Hvad er krydsning af vandløb?

- Enhver krydsning af et vandløb med kabel, rørledning el.lign., som føres over gennem eller under vandløbet.

- Ifølge Vandløbsloven skal enhver krydsning af et vandløb med ledning, rør eller lignende godkendes af vandløbsmyndigheden (Vordingborg Kommune).

Hvorfor skal der søges om en krydsningstilladelse?

Tilladelsen gives for at sikre, at der ikke sker skade på vandløbet. Samtidig sikres det, at hvis der senere skal ske en ændring af vandløbet, har ejer af ledningen pligten til at betale, hvis det kræve ændringer i deres ledning.

Hvordan søger man om en krydsningstilladelse?

- Skema til ansøgning om krydsningstilladelse kan findes her på hjemmesiden under, ”Ansøg om…”.

- Udfyldt ansøgningsskema m. bilag sendes retur til Land og Miljø.

Oplysninger i Ansøgningsskema

Et projekt skal ifølge ”Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. (Bek. Nr. 1436 af 11/12/2007) indeholde:

- Formål og begrundelse

- Liste over ejendomme som projektet omfatter (grundejere og brugere).

- Udgiftsoverslag og fordeling

- Tidsplan for udførelse

Hvad sker der, når man har søgt om krydsningstilladelse?

Hvis Land og Miljø skønner at krydsningen ikke vil have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømnings- eller miljømæssige forhold sker følgende:

- Projektet godkendes og annonceres offentligt med en 4 ugers klagefrist.

- Anlægsarbejdet kan først igangsættes efter klagefristens udløb.

Hvilke vilkår stilles oftest i en tilladelse?

Land og Miljø kan give afslag eller stille vilkår i tilladelsen, så påvirkning af vandløbets afstrømning / miljømæssige forhold minimeres!

Åbne vandløb

- I offentlige vandløb med regulativ, typisk krydsning min. 1 meter under anlæg og regulativmæssig bund.

- I private vandløb, hvor der ikke er et regulativ, typisk krydsning min. 1 meter under anlæg og fast bund.

Rørlagte vandløb

- Krydsning min. 1 meter under det rørlagte vandløbs bund samt min. 1 meter fra det rørlagte vandløbs sider.

Generelt

- Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med det fremsendte projekt.

- Udførende firma påtager sig evt. erstatningskrav fra bredejere, som måtte blive påført tab i forbindelse med anlægsarbejdet.

- Evt. skader på selve vandløbet, brinker og banketter skal udbedres og betales af ejeren af kablet/ledningen.

- Træer langs vandløbet må ikke beskadiges.

- Vandløbet herunder bund, brinker og bræmmer, skal retableres til oprindelig stand og udseende.

- Rørlagte vandløb må ikke berøres af kablet/ledningen og skal ved beskadigelse retableres.

- Fremtidig vedligeholdelse af kabel/ledning påhviler ledningsejeren.

- Ved fremtidige vandløbsarbejder (f.eks. reguleringer og restaureringer) påhviler alle udgifter til ændringer/sikringer af kablet/ledningen alene ledningsejeren.

- Vandet fra vandløbet må ikke benyttes ved underboring.

- Borevandet må IKKE ledes ud i vandløbet.

Vil du vide mere?

Lovgivning omkring krydsning af vandløb kan findes i ”Bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v.” (Bek. Nr. 1436 af 11/12/2007).

Desuden finder du reglerne om vandløb i vandløbsloven. Den hedder "Bekendtgørelse af lov om vandløb, nr. 1208 af 30/09/2013. Lovgivningen kan findes på biblioteket eller på www.retsinfo.dk

Du kan læse mere på hjemmesiden bl.a.:

Relevant skema:

- Krydsning af vandløb med kabler eller lignende (krydsningstilladelse)

Øvrige pjecer:

- Problemer med afledning af vand i private vandløb/dræn

- Regulering af vandløb

- Vandløbsvedligeholdelse

- Medbenyttelse/tilslutning til eksisterende dræn og rørlagte vandløb

- Naboklager / Rejse en vandløbssag

- Broer og andre anlæg

Øvrige skemaer:

- Skema til anmeldelse af vandproblemer

- Skema til ansøgning om regulering af vandløb

- Skema til ansøgning om broer, overkørsler og andre anlæg, etablering eller ændring

- Skema til ansøgning om medbenyttelse af rørlagt vandløb

- Skema til naboerklæring/medbenyttertilladelse